ПЕРЕЧЕНЬ

имущества, передаваемого из муниципальной собственности Новонежинского сельского поселения в федеральную собственность

| № п/п | Наименование объекта имущества | Характеристики имущества | Месторасположение | Балансовая стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Здание - котельная | 323,9 кв. м. | Приморский край Шкотовский район, с. Анисимовка, ул. Смольная, 20 | 7 201 035, 72 |
| 2. | Сооружение – односторонняя эстакада мазутослива в состав: |  | -//- | 1 077 977,16 |
|  | односторонняя железнодорожная эстакада мазутослива | Протяженность 42,51 м. |  |  |
|  | железнодорожный подъездной путь | Протяженность 132,04 м |  |  |
| 3. | Сооружение – тепловые сети промзоны | Протяженность 489,75 м. | -//- | 9 624 945,33 |
| 4. | Диспергатор мазута |  | -//- | 210 600,00 |
| 5. | Электромагнитный импульсатор ИЭ-102/4 |  | -//- | 203 653,44 |
|  | Мазутное хозяйство в составе: |  | -//- | 7 181 485,61 |
|  | нулевая емкость металлическая | Объем 16 куб. м. |  |  |
|  | нулевая емкость металлическая | Объем 16 куб. м. |  |  |
|  | резервуар стальной вертикальный наземный цилиндрический для мазута | Объем 807 куб. м. |  |  |
|  | мазутопровод | Протяженность 273,45 м. |  |  |
|  | паропровод | Протяженностью 224,32 м. |  |  |
| 7. | Котел в сборе |  | -//- | 894 600,00 |
| 8. | Котел Е 1,0/0,9 м3 |  | -//- | 598 000,00 |
| 9. | Автоматика парового котла |  | -//- | 68 997,00 |
| 10. | Вентилятор ВЦ 14-46 №4 |  | -//- | 14 200,00 |
| 11. | Вентилятор ВЦ 14-46 №5 |  | -//- | 22 300,00 |
| 12. | Водоподготовка ВПУ-1 |  | -//- | 104 860,00 |
| 13. | Дымосос Д-3,5 М-1500 3,0/1500 |  | -//- | 19 250,00 |
| 14. | Мазутоподогреватель |  | -//- | 31 104,00 |
| 15. | Мазутоподогреватель |  | -//- | 31 104,00 |
| 16. | Насос НМШ 5-25-4/4 (2,2/1500) |  | -//- | 20 360,00 |
| 17. | Насосный агрегат АН2/16 с эл. двигателем 2,2/1500 |  | -//- | 36 900,00 |
| 18. | СОУ-1 сигнализатор окиси углерода |  | -//- | 8 723,80 |
| 19. | Щит управления на подогреватель мазута |  | -//- | 19 570,00 |
| 20. | Щит управления на подогреватель мазута |  | -//- | 19 570,00 |